# 温度データロガーV4
## 概要
温度データの測定では、用途によっては、長時間(数日間~1ヶ月)の記録をとる場合があります。 そこで今回は、出来るだけ、コンパクト、大容量、低消費電力を目指して、温度データロガーを製作してみました。
<仕様>
- 記録容量￫約45日分(65536件)、EEPROM(24LC1025)
- 電源￫単三電池2本~3本
- 消費電流￫約5mA
- 測定周期￫1分
- 温度センサ￫LM61CIZ
- 測定範囲￫-30℃~+100℃
- 温度係数￫+10mV/℃
- 測定精度￫2.44mV(0.41℃)、小数点第一位まで(例“12.3“)
- データ送信￫RS232C(9600bps)でパソコンに送信
## 動作原理
<動作モード> 動作モードには、書き込みモードと読み出しモードがあります。
- 書き込みモード￫スイッチ(SW1)をOFFの状態で、電源を入れます。
- 読み出しモード￫スイッチ(SW1)をONの状態で、電源を入れます。
<サンプリング時間(1分)> PIC12F683が内蔵している、CCPモジュールをコンペアモードで使用し、0.1秒の割り込みを発生させ、それを更に600回カウントすることにより、正確な1分のサンプリング時間を得ます。
<温度データの測定と記録>
- スイッチ(SW1)をクリックすることにより開始します。
- 温度センサ(LM61CIZ)の出力を、A/D変換で取り込みます。
- A/D変換の基準電圧には、シャントレギュレータ(NJM431L)を使用し、2.5Vを得ます。
- 5msec周期で、50回測定し、その平均値を求めます。
- 求めた値を、EEPROM(24LC1025)に逐次記録していきます。
- 記録を途中で停止する場合には、電源をOFFにします。
<温度データのパソコンへの転送>
- スイッチ(SW1)をクリックすることにより開始します。
- 24LC1025に記録されたデータを、順次読み出します。
- 読み出した値は、電圧値なので、温度値に換算します。(小数点第一位まで)
- 換算した値を、RS232C経由でパソコンに転送します。(速度は、9600bps)
- 転送を途中で停止する場合には、電源をOFFにします。
<パソコン上の操作> Windows付属の通信ソフト(ハイパーターミナル)で、データを受信し、ファイルに保存します。 保存したデータを、表計算ソフト(Excel)に取り込んで、グラフ表示させます。
## 回路図

## ソースコード
//********************************************************************** /* ＜簡易温度データロガーＶ４＞ ※1分周期のサンプリングで、約45日間の測定が可能です。 ・eepromの容量が、131072バイト ・データ1件のサイズは、2バイト ・サンプリング周期が1分 ・これより、次式で求めます。 45日≒（131072バイト÷2バイト）÷ 60分÷24時間 */ //********************************************************************** #define SW1 GPIO.F3 #define SW2 GPIO.F2 #define LED GPIO.F2 #define ON 0 #define OFF 1 #define ACK 1 #define NO_ACK 0 #define WRITE_CYCLE_TIME 5 #define DATA_SIZE_MAX 0x20000 #define SAMPLING_TIME 600 //********************************************************************** void Delay() { Delay_ms(WRITE_CYCLE_TIME); } //********************************************************************** static unsigned short cnt; void EEPROM_24LC1025_Page_Write(unsigned long addr, unsigned short *buf, unsigned short len) { Soft_I2C_Start(); if ((addr & 0x10000) == 0) Soft_I2C_Write(0xA0); else Soft_I2C_Write(0xA8); Soft_I2C_Write((addr >> 8) & 0xFF); Soft_I2C_Write(addr & 0xFF); for (cnt = 0; cnt < len; cnt++) { Soft_I2C_Write(buf[cnt]); } Soft_I2C_Stop(); // Delay(); } //********************************************************************** void EEPROM_24LC1025_Page_Read(unsigned long addr, unsigned short *buf, unsigned short len) { Soft_I2C_Start(); if ((addr & 0x10000) == 0) Soft_I2C_Write(0xA0); else Soft_I2C_Write(0xA8); Soft_I2C_Write((addr >> 8) & 0xFF); Soft_I2C_Write(addr & 0xFF); Soft_I2C_Start(); if ((addr & 0x10000) == 0) Soft_I2C_Write(0xA1); else Soft_I2C_Write(0xA9); for (cnt = 0; cnt < (len - 1); cnt++) { buf[cnt] = Soft_I2C_Read(ACK); } buf[cnt] = Soft_I2C_Read(NO_ACK); Soft_I2C_Stop(); // Delay(); } //********************************************************************** void SwitchONcheck() { while (Button(&GPIO, 3, 1, 0) == 0) ; while (Button(&GPIO, 3, 1, 1) == 0) ; } //********************************************************************** static unsigned int counter; void interrupt() { //0.1sec cycle PIR1.CCP1IF = 0; // if (counter > 0) counter--; } //********************************************************************** void Soft_Uart_Write_Str(unsigned short *data) { while (*data != 0x00) { Soft_Uart_Write(*data); data++; } } //********************************************************************** void main() { static unsigned char buf[6], mode; static unsigned long addr; static unsigned int ad; static double thermo; // OSCCON = 0b01100000; CMCON0 = 0b00000111; ANSEL = 0b00000011; ADCON0.VCFG = 1; TRISIO = 0b00001111; // CCPの設定 PIE1.CCP1IE = 1; PIR1.CCP1IF = 0; CCP1CON = 0b00001011; CCPR1L = 0xD4; // 0.1sec...10hz...クロックが4Mhzの時 CCPR1H = 0x30; // 0.1sec...(1÷4000000)*4*8*12500 // TIMER1の設定 PIE1.TMR1IE = 0; PIR1.TMR1IF = 0; TMR1L = 0; TMR1H = 0; T1CON.T1CKPS0 = 1; T1CON.T1CKPS1 = 1; T1CON.TMR1ON = 1; //動作モードを決定する。 LED = OFF; mode = 0; if (SW1 == 0) { mode = 1; while (SW1 == 0) { Delay(); } } // Soft_Uart_Init(GPIO, 3, 2, 9600, 0); Soft_I2C_Config(&GPIO, 4, 5); // for (cnt = 0; cnt < 5; cnt++) { LED = ON; Delay_ms(100); LED = OFF; Delay_ms(100); } // while (1) { if (mode == 0) { //書き込み INTCON.PEIE = 1; INTCON.GIE = 1; // SwitchONcheck(); addr = 0; while (1) { counter = SAMPLING_TIME; //サンプリング時間を設定する。 // ad = 0; for (cnt = 0; cnt < 50; cnt++) { ad += Adc_Read(0); Delay(); } ad = ad / 50; buf[0] = ad & 0xFF; buf[1] = (ad >> 8) & 0xFF; EEPROM_24LC1025_Page_Write(addr, buf, 2); addr += 2; if (addr >=DATA_SIZE_MAX) break; // LED = ON; Delay_ms(100); LED = OFF; // while (counter != 0) ; } } else { //読み出し INTCON.PEIE = 0; INTCON.GIE = 0; // SwitchONcheck(); addr = 0; while (1) { EEPROM_24LC1025_Page_Read(addr, buf, 2); ad = (buf[1] << 8) + buf[0]; thermo = (double)ad * 2.44140625; thermo = ((thermo - 300.0) / 10.0) - 30.0; WordToStr(thermo * 10.0, buf); buf[0] = buf[1]; buf[1] = buf[2]; buf[2] = buf[3]; buf[3] = '.'; Soft_Uart_Write_Str(buf); Soft_Uart_Write_Str("\r\n"); addr += 2; if (addr >= DATA_SIZE_MAX) break; } } } } //**********************************************************************

## 動作確認
ブレッドボードに実装して、温度を記録してみました。記録した場所は作業部屋です。 部品が少ないので、蛇の目基板に実装すれば、かなりコンパクトに仕上がると思います。
記録した温度データを、RS232C経由で、パソコンに転送します。
パソコン付属の通信ソフト(ハイパーターミナル)を使用して、データを吸い上げ、ファイルに保存します。
保存したデータを、表計算ソフト(Excel)に取り込んで、グラフ表示させて見ました。 記録経過後200分~650分にかけて、温度が徐々に下がっているのは、作業部屋で作業を終えて、ストーブや電気を消して母屋に引き上げたためです。(夜中の1時~8時30分)
消費電流が、約5mAなので、使用する電池によって、連続記録時間が左右されます。 ニッケル水素電池(1.2V 1000mAh×3本)の場合、約8日((1000mAh÷5mA)÷24時間)になります。
リチウム電池(CR20323V210mAh1本)の場合、約1日半((210mAh÷5mA)÷24時間)になります。
45日連続して記録する場合には、5500mAh以上の電池が必要になります。
このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details