# 簡易オシロV2(LCD:128×64)
## 概要
以前に製作した『簡易オシロ(グラフィック液晶表示)』は、122×32ドットでしたが、今回は、128×64ドットのLCDを使用しました。 従ってオシロのY軸が2倍になりましたので、以前よりも細かいデータを観測することが出来ます。
<LCDグラフィック・ディスプレイモジュール(SG12864A)の仕様>
- SUNLIKE社グラフィックLEDモジュールです。
- 128×64ドット
- 外形サイズ:93x72mm
- 液晶表示サイズ:72x40mm
- 5V単一電源(3.3V動作可能)
- H8マイコン・PICマイコンなどに直結できます。
- 接続端子:20ピン20ピン端子付き
## 動作原理
PICのA/D変換機能でアナログデータを取り込みそれを単純に液晶に表示させるだけのものです。 但し、PICのA/Dの分解能は10ビットなので4ビット分右にシフトして6ビット(64)にします。
尚、以前に使用したモジュールは、液晶駆動クロック(2kHz~3kHz)を外部から供給する必要がありましたが、今回使用したモジュールはその必要がありません。 また、コントラスト調整端子(Vo)への電源の供給方法は、以前に使用したモジュールは、VddとVssでしたが、今回使用したモジュールは、VeeとVssです。 Veeはモジュールの内部で負電圧(約-9V)を発生させているようです。
## 回路図

## ソースコード
//********************************************************************** /* ＜簡易オシロ＞ ★使用ＬＣＤグラフィック・ディスプレイモジュール ：ＳＧ１２８６４Ａ（１２８ｘ６４ドット） */ //********************************************************************** #define cntl_E PORTA.F4 #define cntl_RW PORTA.F3 #define cntl_DI PORTA.F2 #define cntl_CS2 PORTA.F7 #define cntl_CS1 PORTA.F6 void gLcdData(unsigned char cs, unsigned char data) { cntl_CS1 = (((cs == 1) || (cs == 0)) ? 1 : 0); cntl_CS2 = (((cs == 2) || (cs == 0)) ? 1 : 0); cntl_RW = 0; cntl_DI = 1; cntl_E = 1; PORTB = data; Delay_us(30); cntl_E = 0; cntl_CS1 = 0; cntl_CS2 = 0; } void gLcdCommand(unsigned char cs, unsigned char command) { cntl_CS1 = (((cs == 1) || (cs == 0)) ? 1 : 0); cntl_CS2 = (((cs == 2) || (cs == 0)) ? 1 : 0); cntl_RW = 0; cntl_DI = 0; cntl_E = 1; PORTB = command; Delay_us(30); cntl_E = 0; cntl_CS1 = 0; cntl_CS2 = 0; } void gLcdClr() { unsigned char page, column; // for (page = 0xB8; page <= 0xBF; page++) { gLcdCommand(0, page); for (column = 0x40; column <= 0x7F; column++) { gLcdCommand(0, column); gLcdData(0, 0x00); } } } void gLcdDotSet(unsigned char x, unsigned char y) // x(0...127), y(0...63) { unsigned char cs, pa, ca, dt; if (x < 64) cs = 1; else cs = 2; // switch (y / 8) { case 7: pa = 0xB8; break; case 6: pa = 0xB9; break; case 5: pa = 0xBA; break; case 4: pa = 0xBB; break; case 3: pa = 0xBC; break; case 2: pa = 0xBD; break; case 1: pa = 0xBE; break; case 0: pa = 0xBF; break; } gLcdCommand(cs, pa); // ca = x - ((cs - 1) * 64); gLcdCommand(cs, ca); // switch (y / 8) { case 0: dt = y; break; case 1: dt = y - 8; break; case 2: dt = y - 16; break; case 3: dt = y - 24; break; case 4: dt = y - 32; break; case 5: dt = y - 40; break; case 6: dt = y - 48; break; case 7: dt = y - 56; break; } dt = 0b10000000 >> dt; gLcdData(cs, dt); } void gLcdInit() { unsigned char page, column; // cntl_CS1 = 0; cntl_CS2 = 0; cntl_E = 0; cntl_RW = 0; cntl_DI = 0; // gLcdCommand(0, 0b00111111); gLcdCommand(0, 0b11000000); gLcdClr(); } //********************************************************************** void main() { static unsigned char buf1[64], buf2[64]; unsigned char x, y, cnt; unsigned int ad; // OSCCON = 0b01110000; // クロックは8Mhz CMCON = 0b00000111; // コンパレータは使用しない。 ANSEL = 0b00000001; TRISA = 0b00100001; TRISB = 0b00000000; // ＬＣＤの初期化 Delay_ms(100); gLcdInit(); // データバッファのクリア for (cnt = 0; cnt < 64; cnt++) { buf1[cnt] = 0; buf2[cnt] = 0; } while (1) { // アナログデータの取り込み（最初の６４データ） for (cnt = 0; cnt < 64; cnt++) { ad = Adc_Read(0); buf1[cnt] = (ad >> 4) & 0b00111111; } // アナログデータの取り込み（次の６４データ） for (cnt = 0; cnt < 64; cnt++) { ad = Adc_Read(0); buf2[cnt] = (ad >> 4) & 0b00111111; } // データのドット表示（最初の６４データ） for (x = 0; x < 64; x++) { gLcdDotSet(x, buf1[x]); } // データのドット表示（次の６４データ） for (x = 0; x < 64; x++) { gLcdDotSet(x + 64, buf2[x]); } // 画面クリア Delay_ms(100); gLcdClr(); } } //**********************************************************************

## 動作確認
ブレッドボードで確認しました。接続線が多いのでかなりごちゃごちゃしています。 信号には約100Hzの正弦波の半波を入力しました。 このLCDの上下の方向は、本来は20ピンの接続端子を下にしてみるのが正しいです。 なので画像は上下が逆さまになっています。
如何ですか? これを利用すればPICを使用した電子工作の活用範囲が大きく広がりますね。
このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him.Details